# Serviços SINAPI para correção de não conformidades

Sistema de Gestão de Escolas (SGE) · complemento à Ficha de Campo, seções 4, 5, 5A e 6

# Base de preços

Os custos unitários são do SINAPI de julho/2026, custo não desonerado, média nacional. Para o orçamento oficial, substitua pelos valores da tabela SINAPI do Paraná publicada pela Caixa.

A coluna Critérios da ficha indica os itens da Ficha de Campo (seções 4, 5 e 5A) cujas não conformidades podem ser corrigidas pelo serviço. Itens marcados com * têm preço de referência diferente de julho/2026: 100916 (agosto/2024) e 100853 (maio/2026).

# Demolições e remoções

| Código | Serviço | Unid. | Custo unit. (R$) | Critérios da ficha |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 97647 | Remoção de telhas (fibrocimento, metálica ou cerâmica), manual | m² | 5,20 | 1 |
| 104803 | Remoção de calhas e rufos, manual | m | 6,59 | 34 |
| 97631 | Demolição de argamassas, manual | m² | 16,74 | 2, 14 |
| 97633 | Demolição de revestimento cerâmico, manual | m² | 33,43 | 14, 15 |
| 97640 | Remoção de forros de drywall, PVC e fibromineral | m² | 2,89 | 19 |
| 97644 | Remoção de portas | m² | 13,94 | 18 |
| 97645 | Remoção de janelas | m² | 35,98 | 18 |
| 97663 | Remoção de louças | un | 19,10 | 20 |

# Cobertura e águas pluviais

| Código | Serviço | Unid. | Custo unit. (R$) | Critérios da ficha |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100328 | Retirada e recolocação de telha cerâmica de encaixe, até 2 águas | m² | 33,06 | 1 |
| 94207 | Telhamento com telha ondulada de fibrocimento 6 mm, inclinação > 10° | m² | 48,25 | 1 |
| 94216 | Telhamento com telha metálica termoacústica 30 mm | m² | 225,61 | 1, 25, 28 |
| 94221 | Cumeeira para telha cerâmica emboçada, até 2 águas | m | 48,62 | 1 |
| 94226 | Subcobertura com manta plástica revestida de alumínio | m² | 23,72 | 25 |
| 94228 | Calha em chapa de aço galvanizado nº 24, desenvolvimento 50 cm | m | 97,04 | 34 |
| 94231 | Rufo em chapa de aço galvanizado nº 24, corte 25 cm | m | 55,39 | 1, 34 |
| 89578 | Tubo PVC série R, água pluvial, DN 100, condutor vertical | m | 44,43 | 34 |

# Paredes, revestimentos e impermeabilização

| Código | Serviço | Unid. | Custo unit. (R$) | Critérios da ficha |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 87879 | Chapisco em alvenaria e estrutura internas, traço 1:3 | m² | 5,38 | 2 |
| 87905 | Chapisco em alvenaria de fachada com vãos, traço 1:3 | m² | 10,30 | 2 |
| 104958 | Massa única em paredes internas, e = 10 mm, ambientes > 10 m² | m² | 27,78 | 2 |
| 87775 | Emboço/massa única em fachada com vãos, e = 25 mm | m² | 68,56 | 2 |
| 87265 | Revestimento cerâmico de parede 20x20 cm, altura inteira | m² | 62,82 | 14, 71 |
| 103329 | Alvenaria de vedação, bloco cerâmico 9x19x19 cm | m² | 119,38 | 5, 58 |
| 98555 | Impermeabilização com argamassa polimérica, 3 demãos | m² | 38,07 | 27, 42 |
| 98546 | Impermeabilização com manta asfáltica 4 mm, com primer | m² | 137,79 | 1, 42 |

# Pintura

| Código | Serviço | Unid. | Custo unit. (R$) | Critérios da ficha |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 88485 | Fundo selador acrílico em parede, 1 demão | m² | 5,17 | 13 |
| 88497 | Emassamento com massa látex em parede, 2 demãos | m² | 23,32 | 13 |
| 104642 | Pintura látex acrílica standard em paredes, 2 demãos | m² | 13,07 | 13 |
| 104640 | Pintura látex acrílica standard em teto, 2 demãos | m² | 16,23 | 13, 19 |
| 88415 | Fundo selador acrílico em paredes externas | m² | 5,82 | 13, 47 |
| 88423 | Textura acrílica em paredes externas, uma cor | m² | 24,12 | 13, 47 |
| 100758 | Esmalte sintético acetinado em superfície metálica, 2 demãos | m² | 64,37 | 5, 18 |
| 102218 | Esmalte sintético fosco em madeira, 2 demãos | m² | 20,65 | 18 |
| 102491 | Pintura de piso com tinta acrílica, 2 demãos, com fundo | m² | 25,57 | 3, 15 |

# Pisos, forros e áreas externas

| Código | Serviço | Unid. | Custo unit. (R$) | Critérios da ficha |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 87251 | Piso cerâmico esmaltado 45x45 cm, ambientes > 10 m² | m² | 52,35 | 15 |
| 98679 | Piso cimentado traço 1:5, liso, e = 2 cm | m² | 39,60 | 4, 15 |
| 101734 | Piso de borracha pastilhado 15 mm (parquinho) | m² | 420,24 | 4 |
| 94993 | Passeio/piso de concreto usinado, 6 cm, armado | m² | 73,87 | 6, A01, A07 |
| 99814 | Limpeza de piso ou parede com jato de alta pressão | m² | 2,23 | 27, 46 |
| 96113 | Forro em placas de gesso, ambientes comerciais | m² | 58,65 | 19 |
| 96116 | Forro em réguas de PVC frisado, ambientes comerciais | m² | 73,81 | 19 |
| 102363 | Alambrado para quadra, tubos galvanizados, tela 12 BWG | m² | 172,77 | 3, 58 |

# Esquadrias

| Código | Serviço | Unid. | Custo unit. (R$) | Critérios da ficha |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 90823 | Porta de madeira semi-oca 90x210 cm, com dobradiças | un | 554,20 | 18, A18 |
| 91306 | Fechadura de embutir para portas internas, padrão médio | un | 195,17 | 18 |
| 91341 | Porta de alumínio de abrir tipo veneziana | m² | 713,19 | 18 |
| 100701 | Porta de ferro de abrir, tipo grade com chapa | m² | 660,61 | 5 |
| 94570 | Janela de alumínio de correr, 2 folhas, vidros inclusos | m² | 367,85 | 18, 26, 30 |
| 94569 | Janela de alumínio maxim-ar, vidro incluso | m² | 700,34 | 18, 26 |
| 102162 | Vidro liso incolor 4 mm em esquadria de alumínio | m² | 311,20 | 18, 43 |

# Elétrica, iluminação e incêndio

| Código | Serviço | Unid. | Custo unit. (R$) | Critérios da ficha |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 91996 | Tomada média 2P+T 10 A, com suporte e placa | un | 48,99 | 16 |
| 92000 | Tomada baixa 2P+T 10 A, com suporte e placa | un | 42,95 | 16, A42 |
| 91953 | Interruptor simples 10 A, com suporte e placa | un | 41,12 | 35, A42 |
| 91926 | Cabo de cobre flexível 2,5 mm², 450/750 V | m | 5,79 | 35 |
| 91854 | Eletroduto flexível corrugado PVC DN 25, em parede | m | 13,07 | 35 |
| 101879 | Quadro de distribuição de embutir, 24 disjuntores | un | 633,63 | 35 |
| 93653 | Disjuntor monopolar DIN 10 A | un | 12,31 | 35 |
| 93674 | Disjuntor bipolar DR 25 A | un | 142,60 | 35 |
| 100916* | Luminária calha de embutir, 2 lâmpadas LED tubulares 18 W | un | 38,53 | 31 |
| 97597 | Sensor de presença com fotocélula, fixação em teto | un | 67,76 | 37 |
| 101908 | Extintor portátil PQS 4 kg, classe BC | un | 237,57 | 21 |
| 101906 | Extintor portátil CO2 4 kg, classe BC | un | 701,23 | 21 |
| 97599 | Luminária de emergência com 30 LEDs de 2 W | un | 19,93 | 23 |

# Hidrossanitário

| Código | Serviço | Unid. | Custo unit. (R$) | Critérios da ficha |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 86888 | Bacia sanitária com caixa acoplada, louça branca | un | 590,04 | 20 |
| 86904 | Lavatório suspenso louça branca 40x30 cm, padrão popular | un | 173,24 | 20, A27 |
| 86906 | Torneira cromada de mesa para lavatório, padrão popular | un | 74,96 | 17 |
| 100853* | Torneira cromada de mesa para lavatório, monocomando | un | 318,60 | A28 |
| 89356 | Tubo PVC soldável 25 mm, ramal ou sub-ramal de água | m | 34,25 | 32 |
| 89714 | Tubo PVC esgoto série normal DN 100, ramal | m | 54,36 | 33 |
| 89709 | Ralo sifonado PVC DN 100x40 | un | 27,38 | 33 |

# Acessibilidade

| Código | Serviço | Unid. | Custo unit. (R$) | Critérios da ficha |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 105000 | Rampa de acessibilidade 8,33% em concreto, largura 1,20 m | m | 1.386,42 | 11, A03, A11, A12 |
| 105003 | Rampa de acessibilidade em calçada existente (≥ 3 m), com piso tátil | un | 1.417,38 | A02 |
| 101094 | Piso podotátil de borracha, alerta ou direcional | m | 208,66 | A16, A31 |
| 104658 | Piso podotátil de concreto, alerta ou direcional | m² | 208,38 | A16, A31 |
| 99855 | Corrimão simples em aço galvanizado, Ø 1 1/2" | m | 97,78 | 10, A13 |
| 99858 | Corrimão duplo em aço galvanizado, Ø 1 1/2" | m | 193,11 | A13 |
| 100868 | Barra de apoio reta em aço inox, 80 cm | un | 378,04 | A26 |
| 100865 | Barra de apoio lateral articulada em aço inox | un | 638,85 | A26 |

# Itens sem composição SINAPI adequada

Estes itens da ficha devem ser orçados por cotação de mercado ou montados a partir de insumos:

- Mobiliário escolar (critérios 7)

- Elevador ou plataforma elevatória (critérios 12, A17)

- Recuperação estrutural de armaduras (critérios 8)

- Bebedouro acessível (critérios A41)

- Placas em braille (critérios A33)

- Sinalização fotoluminescente de rotas (critérios 23)

- Alarmes de emergência (critérios A29, A35)

- CFTV e vigilância (critérios 50 a 52)

Os critérios 53 a 55 (policiamento) não envolvem obra e não entram no orçamento.

Fonte: SINAPI/Caixa, referência 07/2026, consultado em orcamentor.com/sinapi.